Kommunikation mit Augensteuerung und
AsTeRICS Grid

Projekte:	ToRaDes - Toolbox for Rapid Design of Smart Homes and Assistive Technologies / WBT – Wissensdrehscheibe für Barrierefreie Technologien / StudyATHome Internationally / gefördert von MA23 der Stadt Wien.
Beschreibung:	Mithilfe von alternativen Eingabemethoden wie Augensteuerung oder Scanning kann die Software für Unterstützte Kommunikation AsTeRICS Grid bedient werden.
Projektwebsites:	https://grid.asterics.eu/ https://www.asterics.eu/
Verwendete Hard- und Software:	Web-basierte Applikation AsTeRICS Grid AsTeRICS Framework für Einbindung von Eyetracker / FABI Tasteninterface für Ansteuerung über Buttons / Infrarot-basierter Eyetracker für Tracking von Augenbewegungen

# Verwendung
1. Einschalten des PCs
2. Start von „ARE“ und „AsTeRICS Grid“ über Symbole auf dem Desktop.
### Steuerung durch Scanning
- In AsTeRICS Grid oben auf „Eingabeoptionen → Scanning“ klicken
- Häkchen „Scanning aktivieren“ setzen, Bestätigung mit „OK“
- Roten Button für Scanning verwenden:
  - kurz drücken → nächste Zeile
  - lang drücken → Auswahl
- Scanning zum Schluss wieder deaktivieren
### Steuerung durch Eyetracking
Das Modell im gestarteten ARE-Fenster ermöglicht folgende Konfigurationsmöglichkeiten:
- Ton ein/aus → akustisches Feedback für Blinzel-Erkennung ein/aus
  Keyboard: Taste „T“
- Maus ein/aus → Mausbewegung durch Eyetracking ein/aus
  Keyboard: Taste „M“
- Klicken ein/aus → Klicken durch Blinzeln ein/aus
  Keyboard: Taste „K“
- Kalibrierung → Start der Kalibrierung der Eyetracking-Leiste
- Blinzeldauer Min/Mitte/Max → Blinzeln mit Dauer zwischen „Min“ und „Mitte“ lösen einen Mausklick aus, wenn „Klicken“ eingeschaltet ist. Erkennung von Blinzeln kann auch über das Textfeld „Events“ kontrolliert werden.

Nach Kalibrierung zu Fenster „AsTeRICS Grid“ wechseln.

Folgende Modi für Steuerung von AsTeRICS Grid über Eyetracking sind möglich:
- Markieren mit Augen, Auswahl mit Button
  - Eingabeoption „Hovering“ in AsTeRICS Grid aktivieren
    → Hovering-Zeit: 0ms, Cursor verstecken, Hover-Fläche deaktivieren
  - Vollbildmodus aktivieren, Mausbewegung mit Keyboard-Taste „M“ ein
  - Fokussierte Elemente sind grün markiert, Auswahl durch grünen Button
- Markieren mit Augen, Auswahl mit Blinzeln
  - Eingabeoption „Hovering“ in AsTeRICS Grid aktivieren
    → Hovering-Zeit: 0ms, Cursor verstecken, Hover-Fläche deaktivieren
  - Vollbildmodus aktivieren,
    Mausbewegung mit Keyboard-Taste „M“ ein,
    Klicken durch Blinzeln mit Keyboard-Taste „K“ ein + ev. Ton mit „T“
  - Fokussierte Elemente sind grün markiert, Auswahl durch Blinzeln
- Markieren mit Augen, Auswahl mit Hovering
  - Eingabeoption „Hovering“ in AsTeRICS Grid aktivieren
    → Hovering-Zeit: 1000ms, Cursor verstecken, Hover-Fläche deaktivieren
  - Vollbildmodus aktivieren,
    Mausbewegung mit Keyboard-Taste „M“ ein,
  - Fokussierte Elemente sind grün markiert, Auswahl durch Verweilen

Dieses Dokument liegt unter